国网安丘市供电公司2020年08月份电网检修停电公告

尊敬的用电客户：

因供电设施及线路检修，我公司计划在下列时段对以下线路进行停电检修，现将检修线路及主要影响客户范围公告如下。

我公司对电网检修工作给您带来的不便表示歉意，并将努力缩短停电时间。如有用电疑问，请拨打供电服务热线95598。衷心感谢您的理解与支持！

| 序号 | 检修线路 | 停电时间 | 停电原因 | 停电区域 | 主要影响客户范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV北电线 | 08月21 06:00-19:30 | 10kV北电线#14-#32杆段线路迁移、负荷割接 | 安丘市新安街道潍坊长安铁塔股份有限公司附近用户 | 【区/县】潍坊市安丘市 【影响办事处/乡镇】新安街道办事处 【影响供电公司产权客户】无 【影响非供电公司产权客户】潍坊仁惠装饰工程有限公司、潍坊长安铁塔股份有限公司 |
| 2 | 10kV北疃线三教堂支线21开关至末端 | 08月21日06:00-19:30 | 10kV北疃线三教堂支线#2-#11杆、碧桂园分支线#1-#3杆段、园林分支线#1-#15杆段线路迁移、负荷割接 | 安丘市新安街道西至焦家庄村、南至安丘市祥和物业服务有限公司附近用户 | 【区/县】潍坊市安丘市 【影响办事处/乡镇】新安街道办事处 【影响供电公司产权客户】焦家庄村、董家庄村、三教堂村、岔河子村、安丘市碧桂园房地产开发有限公司（碧桂园小区）、紫金公馆（天泰紫金公馆小区）【影响非供电公司产权客户】安丘市祥和物业服务有限公司(奥宝馨园小区) |
| 3 | 10kV大马线 | 08月24日06:00-19:00 | 1、原10kV大马线所有负荷割接至新建线路供电2、10kV大马线020开关改保护定值 | 安丘市大盛镇东至大官庄村、西至小官庄村附近用户 | 【区/县】潍坊市安丘市 【影响办事处/乡镇】大盛镇 【影响供电公司产权客户】大官庄村、小官庄村 【影响非供电公司产权客户】光大牧业公司 |
| 4 | 10kV岐化线分流洼支线21开关至末端 | 08月25日07:00-17:00 | 1、原10kV岐化线分流洼支线负荷割接至新建10kV岐北线供电。2、原岐化线分流洼支211开关、程月国支31开关拆除 | 安丘市石埠子镇东至邓家村、西至马家小庄村、南至小官庄村、北至小坡子村附近用户 | 【区/县】潍坊市安丘市 【影响办事处/乡镇】石埠子镇 【影响供电公司产权客户】大坡子村、小坡子村、邓家庄村、马家小庄村、大陆戈村、小陆戈村、小官庄村 【影响非供电公司产权客户】无 |
| 5 | 10kV凌农线至11开关段 | 08月27日06:00-19:00 | 1、原10kV凌农线出线电缆拆除。2、原10kV凌农线#1-#14杆段负荷割接至新建线路供电 | 安丘市凌河镇东至潍坊宏飞食品有限公司、西至安丘市奥源食品有限公司、北至安丘市舒君净化材料厂附近用户 | 【区/县】潍坊市安丘市 【影响办事处/乡镇】凌河镇 【影响供电公司产权客户】无 【影响非供电公司产权客户】潍坊宏飞食品有限公司、安丘市奥源食品有限公司、安丘市舒君净化材料厂 |
| 6 | 10kV和盛园线 | 08月27日06:00-19:00 | 1、10kV和盛园线更换出线电缆2、原10kV和盛园线#7-#12杆段更换电杆、导线 | 安丘市凌河镇东至安丘市云峰酒店管理有限公司、西至安丘市鑫龙食品有限公司、南至潍坊歌尔通讯技术有限公司、北至安丘市恒丽宾馆附近用户 | 【区/县】潍坊市安丘市 【影响办事处/乡镇】凌河镇 【影响供电公司产权客户】无 【影响非供电公司产权客户】安丘市凌河瓜菜批发市场、安丘沣洋食品有限公司、安丘市恒顺姜业加工厂、潍坊达美食品有限公司、安丘市鑫龙食品有限公司、潍坊歌尔通讯技术有限公司、潍坊鑫易电声科技有限公司、安丘市恒星新材料有限公司、安丘市聚源食品有限公司、安丘市云峰酒店管理有限公司、安丘市鑫龙酒店、安丘市恒丽宾馆 |